ООО «ТехСтрой»

Производственное предприятие

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Гвардейская, д. 2

ИНН: 7453174110  КПП: 745301001

Р/с 40702810900080001084 в филиале «Урал-Интер»

ЗАО «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК» г. Челябинск

К/с 30101810700000000893 БИК 047501893

Трубы из полиэтилена низкого давления в наличии и под заказ со склада в

Челябинске.

| Трубы технического назначения ТУ 6-19-133-79 |
| --- |
| Диаметр труб мм. | Толщина стенки мм. | Вес 1 п.м. кг. | Цена 1 п.м. с НДС | Толщина стенки мм. | Вес 1 п.м. кг. | Цена 1 п.м. с НДС | Толщина стенки мм. | Вес 1 п.м. кг. | Цена 1 п.м. с НДС |
|  | СЛ |  |  | С |  |  | Т |  |  |
| 160 | 6,2 | 3,03 | 160,59р. | 9,1 | 4,35 | 230,55р. | 14,6 | 6,67 | 353,51р. |
| 225 | 8,6 | 5,88 | 311,64р. | 12,8 | 8,55 | 453,15р. | 20,5 | 13,2 | 699,60р. |
| 250 | 9,6 | 7,29 | 386,37р. | 14,2 | 10,60 | 561,80р. | 22,7 | 16,2 | 858,60р. |
| 280 | 10,7 | 9,09 | 481,77р. | 15,9 | 13,20 | 699,60р. | 25,4 | 20,3 | 1 075,90р. |
| 315 | 12,1 | 11,60 | 614,80р. | 17,9 | 16,70 | 885,10р. | 28,6 | 25,7 | 1 362,10р. |
| 355 | 13,6 | 14,60 | 773,80р. | 20,1 | 21,20 | 1 123,60р. | 32,2 | 32,6 | 1 727,80р. |
| 400 | 15,3 | 18,60 | 985,80р. | 22,7 | 26,90 | 1 425,70р. | 36,3 | 41,4 | 2 194,20р. |
| 500 | 19,1 | 29,00 | 1 537,00р. | 28,3 | 42,00 | 2 226,00р. | 45,4 | 64,7 | 3 429,10р. |

Трубы производятся на высокотехнологичном оборудовании импортного производства, что позволяет достигнуть высокого качества  и надежности.  Трубная продукция изготавливается из первичного сырья. Длина отрезков согласовывается с заказчиком.

Исп. Менеджер по продажам: Черняев Александр

e-mail: utk74@rambler.ru

Icq: 388-675-889

Тел: 8-351-239-90-55, 795-31-54, 218-17-24,

http: www.uzpi.ru

Возможна доставка за наш счет!!!

Окончательная цена зависит от объема

Спец. предложения