# Прейскурант цен и краткая характеристика Товара

Системы предназначены для очистки питьевой воды как от механических примесей и взвешенных веществ, так и от остаточного хлора, железа и др. тяжелых металлов, органики (масел, нефтепродуктов и т.д.)

# Система очистки питьевой воды «ZF-2С»

состоит из фильтра механической очистки SL 5" и напорного фильтра "ZF-2М", лампы УФО (или без лампы УФО), водопроводного счетчика, фитингов для подключения в водопроводную систему.

Максимальная производительность — 0,1 м3/час;

Максимальный ресурс для очистки средней по загрязненности воды - 0,1 м3

Корпус - пищевая сталь.

Соединение вход/выход – ½ дюйма.

Габариты, мм 400x400x150

Комплектация       Розничная цена, руб.

с лампой УФО	25 000-00

без лампы УФО	18 340-00

# Система очистки питьевой воды «ZF -10С»

состоит из фильтра механической очистки SL 5" и напорного

фильтра "ZF -10М", лампы УФО, водопроводного счетчика,

фитингов для подключения в водопроводную систему.

Максимальная производительность — 0,25 м3/час

Максимальный ресурс для очистки средней по загрязненности воды — 10 м3

Корпус - пищевая сталь.

Соединение вход/выход – ½ дюйма.

Габариты, мм 400x400x200

Розничная цена, руб.

35 000-00

# Система очистки питьевой воды «ZF-20С»

состоит из фильтра механической очистки SL 5" и напорного

фильтра "ZF-20М", лампы УФО, водопроводного счетчика,

фитингов для подключения в водопроводную систему.

Максимальная производительность — 0,5 м3/час

Максимальный ресурс для очистки средней по загрязненности воды—20 м3.

Корпус - пищевая сталь.

Соединение вход/выход - 1 дюйм.

Габариты, мм 400x700x200

Розничная цена,  руб.

41 000-00

# Система очистки питьевой воды «ZF-30С»

состоит из фильтра механической очистки SL 10" и напорного фильтра "ZF-30М", лампы УФО, водопроводного счетчика, фитингов для подключения в водопроводную систему.

Максимальная производительность — 0,7 м3/час

Максимальный ресурс для очистки средней по загрязненности воды — 30 м3

Корпус - пищевая сталь.

Соединение вход/выход - 1 дюйм.

Габариты, мм 580x850x400

Розничная цена,  руб.

62 000-00

# Система очистки питьевой воды «ZF-60С»

состоит из фильтра механической очистки SL 10" (на 1 или 3 картриджа) и напорного фильтра "ZF-60М", лампы УФО, водопроводного счетчика, фитингов для подключения в водопроводную систему. Преимущество этой модели перед насыпными магистральными фильтрами заключается в том, что внутри стоит система из картриджей «ZF-20К», облегчающая обслуживание и замену отработавших картриджей.

Максимальная производительность —1,5 м3/час Максимальный ресурс для очистки средней по загрязненности воды — 60 м3

Корпус - пищевая сталь.

Соединение вход/выход - 1 дюйм.

Габариты, мм 850x850x400

Комплектация    Розничная цена,  руб. 
Фильтр механической очистки на 1 картридж	80 000-00

Фильтр механической очистки на 3 картриджа	98 500-00

# Система очистки питьевой воды «ZF -100С»

состоит из фильтра механической очистки SL 10" 
(на 3 картриджа) и напорного фильтра " ZF-100М", лампы УФО, водопроводного счетчика, фитингов для подключения в

водопроводную систему.

Преимущество этой модели перед насыпными

магистральными фильтрами заключается в том, что внутри

стоит система из картриджей «ZF-20К», облегчающая

обслуживание и замену отработавших картриджей.

Максимальная производительность —2 м3/час

Максимальный ресурс для очистки средней по загрязненности

воды — 100 м3

Корпус - пищевая сталь.

Соединение вход/выход - 1 дюйм.

Габариты, мм 1000x980x450

Розничная цена,  руб.

148 400-00

Бытовой фильтр для воды «ZF-2»

Корпус изготовлен из пластика.

Фильтрующий материал — углеродная смесь высокой реакционной способности (УСВР) с серебряным покрытием.

Максимальная производительность — до 160 л/час. 
Максимальный ресурс картриджа —2000 л. 
Эта модификация удобна как дома, так и в офисе в качестве стационарного фильтра для ежедневного использования. Особенность этой модели — возможность использования фильтра не снимая насадки с водопроводного крана, с помощью переходника -дивертора.

Розничная цена,  руб.

3650-00

Система очистки питьевой воды «ZF-2С»-эконом

Корпус изготовлен из пластика.

Состоит из фильтра механической очистки с системой фильтрации АВР-10- ½ / и напорного фильтра "ZF-2М".

Фильтрующий материал — углеродная смесь высокой реакционной способности (УСВР) с серебряным покрытием.

Максимальная производительность — до 0,1 м3/час.
Максимальный ресурс картриджа — 2 м3.

Розничная цена,  руб.

5500-00

Бытовой фильтр для воды «ZF-5»

Корпус изготовлен из пластика.

Фильтрующий материал — углеродная смесь высокой реакционной способности (УСВР) с серебряным покрытием.

Максимальная производительность — до 10 л/час.

Максимальный ресурс картриджа — 1000 л.

Имеет отсек для приема фильтруемой воды — 5 литров, и приемный отсек для отфильтрованной воды — 7 литров.

Место применения: офис, квартира, коттедж.

Розничная цена,  руб.

5250-00

«ZF-Фонтанчик» со встроенной системой фильтрации* предназначен для комплексной

водоочистки, обеспечивает подачу холодной воды, избавляет от необходимости

использования и хранения бутылей, подключается к водопроводу с помощью

6 мм трубки из пластика, оснащен краном-поилкой.

Стандартное подключение - удаленность от точки подачи воды   до  50 м.

| Внешний вид | Общие характеристики | Ресурс | Розничная цена «ZF-2C»-эконом | Розничная цена «ZF-2C» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модель | F-1/08 | 2 м3 | 19 000-00 | 28 000-00 |
|  | Источник воды | водопровод |  |  |  |
|  | Цвет | белый |  |  |  |
|  | Бак холодной воды | нет |  |  |  |
|  | Бак горячей воды | нет |  |  |  |
|  | Габариты, мм | 315×320×1000 |  |  |  |
|  | Особенности | 2 крана для наполнения стаканчиков |  |  |  |

|  | Модель | F-2/08 | 2 м3 | 25 000-00 | 34 000-00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник воды | водопровод |  |  |  |
|  | Цвет | серый |  |  |  |
|  | Бак холодной воды | нет |  |  |  |
|  | Бак горячей воды | нет |  |  |  |
|  | Габариты, мм | 350×350×900 |  |  |  |
|  | Особенности | Корпус из стали |  |  |  |

«ZF-Диспенсер» со встроенной системой фильтрации*, предназначен  для комплексной водоочистки,

обеспечивает подачу горячей и холодной воды, избавляет от необходимости использования и хранения

бутылей, подключается к водопроводу с помощью 6 мм трубки из пластика.                                                                 Стандартное подключение - удаленность от точки подачи воды   до  50 м.

| Внешний вид | Общие характеристики | Ресурс | Розничная цена «ZF-2C»-эконом | Розничная цена «ZF-2C» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модель | D-1/08 | 2 м3 | 19 000-00 | 29 000-00 |
|  | Источник воды | водопровод |  |  |  |
|  | Цвет | металлик |  |  |  |
|  | Бак холодной воды | 5 л |  |  |  |
|  | Бак горячей воды | 2,2 л |  |  |  |
|  | Мощность охлаждения | 100 Вт |  |  |  |
|  | Тип охлаждения | Компрессорный |  |  |  |
|  | Габариты, мм | 350×360×1000 |  |  |  |
|  | Особенности | VFD монитор, корпус из стали |  |  |  |

|  | Модель | D-2/08 | 2 м3 | 22 500-00 | 33 000-00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник воды | водопровод |  |  |  |
|  | Цвет | серебристая или золотая вставки |  |  |  |
|  | Бак холодной воды | 5 л |  |  |  |
|  | Бак горячей воды | 2,2 л |  |  |  |
|  | Мощность охлаждения | 105 Вт |  |  |  |
|  | Тип охлаждения | компрессорный |  |  |  |
|  | Габариты, мм | 320×360×1150 |  |  |  |
|  | Модель | D-3/08 | 2 м3 | 22 500-00 | 33 000-00 |
|  | Источник воды | водопровод |  |  |  |
|  | Цвет | синяя вставка |  |  |  |
|  | Бак холодной воды | 5 л |  |  |  |
|  | Бак горячей воды | 2,2 л |  |  |  |
|  | Мощность охлаждения | 105 Вт |  |  |  |
|  | Тип охлаждения | компрессорный |  |  |  |
|  | Габариты, мм | 320×360×1100 |  |  |  |

|  | Модель | D-4/08 | 2 м3 | 20 000-00 | 29 000-00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник воды | водопровод |  |  |  |
|  | Цвет | серо-голубой |  |  |  |
|  | Бак холодной воды | 1,5 л |  |  |  |
|  | Бак горячей воды | 5 л |  |  |  |
|  | Мощность охлаждения | 130 Вт |  |  |  |
|  | Тип охлаждения | компрессорный |  |  |  |
|  | Габариты, мм | 315×320×1000 |  |  |  |

|  | Модель | D-5/08 | 2 м3 | 22 500-00 | 32 000-00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник воды | водопровод |  |  |  |
|  | Цвет | золотая вставка |  |  |  |
|  | Бак холодной воды | 5 л |  |  |  |
|  | Бак горячей воды | 2,2 л |  |  |  |
|  | Мощность охлаждения | 105 Вт |  |  |  |
|  | Тип охлаждения | компрессорный |  |  |  |
|  | Габариты, мм | 320×360×1156 |  |  |  |

# Картриджи ZF из пластика на основе уникального запатентованного

фильтрующего материала - углеродной смеси высокой реакционной

способности (УСВР) надежны и отвечают наивысшим требованиям к качеству.

Защита от подделок с помощью латентограмм.

# Картридж «ZF-2К»

Картридж изготовлен из пластика. Фильтрующий материал - углеродная смесь высокой реакционной способности (УСВР) с серебряным покрытием. Максимальная производительность-0,1 м3/час; Максимальный ресурс для очистки средней по загрязненности воды - 2 м3

Розничная цена,  руб.

1 900-00

Картридж «ZF-5К»

Картридж изготовлен из пластика. Фильтрующий материал - углеродная смесь высокой реакционной способности (УСВР) с серебряным покрытием. Максимальная производительность - 1 м3/час; Максимальный ресурс для очистки средней по загрязненности воды - 1 м3

Розничная цена,  руб.

2 250-00

Картридж «ZF-10К»

Картридж изготовлен из пластика. Фильтрующий материал - углеродная смесь высокой реакционной способности (УСВР) с серебряным покрытием. Максимальная производительность - 0,25 м3/час; Максимальный ресурс для очистки средней по загрязненности воды -10 м3

Розничная цена,  руб.

5 300-00

Картридж «ZF-20 К»

Картридж изготовлен из пластика. Фильтрующий материал - углеродная смесь высокой реакционной способности (УСВР) с серебряным покрытием. Максимальная производительность - 0,5 м3/час; Максимальный ресурс для очистки средней по загрязненности воды - 20 м3

Розничная цена, руб.

7 200-00

* В систему фильтрации ZF-диспенсеров не входит лампа УФО. По желанию заказчика - возможно оснащение устройства лампой УФО (устанавливается на входе в устройство, оплачивается дополнительно).

ДИЛЕР  В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Индивидуальный предприниматель Макарова Лариса Юрьевна

ИНН 745107346100   ОГРН 30774512040001

454014  г. Челябинск,  Комсомольский проспект, 64а « ТК Комсомольский»

Тел. +73519024445  (8351) 2110370

goldformula74@mail.ru    www.ZF.Med74.ru     www.goldformula.ru

# Text boxes

ПРОЕКТ ПАРТИИ«Чистая Вода»

ЗОЛОТАЯ ФОРМУЛА В  ЧЕЛЯБИНСКЕ

ИП  Макарова Лариса Юрьевна
Тел: +7 3519024445   (8351)2110370

Mailto: Goldformula74@.mail.ru

www.ZF.Med74.ru