ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА

«БИОКОМФОРТ»

Устройства для защиты от накипи и коррозии

бытовые

| Наименование | Марка | Присо-единение | Пропускная способность, м3/ч (мин/сред/макс) | Вес, кг | Диаметр ширина | Длина, мм | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия Универсал (без врезки в трубопровод, для всех типов труб) накладные |  |  |
| Активатор магнитный НакипOFF | АМП-(08-20)УМНВ | 8-20 мм | 0,1 | 0,8 | 1,65 | 0,1 | 44 | 54 | 1 200 |
|  | АМП-(25-50)УМДВ | 25-50 мм | 1 | 9,5 | 18 |  |  |  | 16 200 |
| Серия Монтаж (без фитингов, корпус нержавеющая сталь) |  |  |  |  |
| Активатор магнитный НакипOFF | АМП-10РЦМ | 1/2" | 0,15 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 32 | 108 | 1 800 |
|  | АМП-15РЦМ | 1/2" | 0,35 | 1 | 1,65 | 0,75 | 34 | 124 | 2 800 |
|  | АМП-20РЦМ | 3/4" | 0,65 | 1,8 | 2,9 | 0,8 | 41 | 148 | 5 000 |
|  | АМП-25РЦМ | 1" | 1 | 2,8 | 4,5 | 1,2 | 50 | 172 | 7 200 |
| Серия Стандарт (стандартные фитинги, корпус нержавеющая сталь) |  |  |
| Активатор магнитный НакипOFF | АМП-10РЦ | 1/2" | 0,15 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 32 | 108 | 2 000 |
|  | АМП-15РЦ | 1/2" | 0,35 | 1 | 1,65 | 0,75 | 34 | 124 | 3 400 |
|  | АМП-20РЦ | 3/4" | 0,65 | 1,8 | 2,9 | 0,8 | 41 | 148 | 6 000 |
|  | АМП-25РЦ | 1" | 1 | 2,8 | 4,5 | 1,2 | 50 | 172 | 8 400 |
| Серия Люкс (улучшенные фитинги, корпус нержавеющая сталь) |  |  |  |
| Активатор магнитный НакипOFF | АМП-10РЦЛ | 1/2" | 0,15 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 32 | 108 | 2 200 |
|  | АМП-15РЦЛ | 1/2" | 0,35 | 1 | 1,65 | 0,75 | 34 | 124 | 4 200 |
|  | АМП-20РЦЛ | 3/4" | 0,65 | 1,8 | 2,9 | 0,8 | 41 | 148 | 7 000 |
|  | АМП-25РЦЛ | 1" | 1 | 2,8 | 4,5 | 1,2 | 50 | 172 | 9 800 |
| Серия Бытовая (стандартная трубная резьба, корпус латунь) |  |  |  |  |
| Фильтр магнитный Туман | ФМ-15Р | 1/2" | 0,35 | 1 | 1,65 |  |  |  | 320 |
|  | ФМ-20Р | 3/4" | 0,65 | 1,8 | 2,9 |  |  |  | 420 |
|  | ФМ-25Р | 1" | 1 | 2,8 | 4,5 |  |  |  | 740 |
|  | ФМ-32Р | 1 1/4" | 1,6 | 4,5 | 7,4 |  |  |  | 1 360 |
|  | ФМ-40Р | 1 1/2" | 2,5 | 7 | 11,5 |  |  |  | 1 540 |
|  | ФМ-50Р | 2" | 4 | 11 | 18 |  |  |  | 1 980 |

Тел.  8(351) 231-73-77; 236-10-67; факс:8(351) 778-61-16;

г. Челябинск, Копейское шоссе, 73,

www.biokomfort74.ru