Прайс-лист на светодиодную продукцию

(действителен с 01.06.2011г.)

| № | Наименование | Основные характеристики | Цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Светодиодные прожекторы |
| 1. | Прожектор уличный Ledson-ССК-01-040. Аналог светильника с лампой ДРЛ 150Вт. | мощность: 40ВТ, напряжение: 220В, кол-во светодиодов: 30, световой поток: 3500 Лм | 6600 |
| 2. | Прожектор уличный Ledson-ССК-01-050. Аналог светильника с лампой ДРЛ 150Вт. | мощность: 50ВТ, напряжение: 220В, кол-во светодиодов: 50, световой поток: 5500 Лм | 9800 |
| 3. | Прожектор уличный Ledson-ССК-01-080. Аналог светильника с лампой ДРЛ 250Вт. | мощность: 75 ВТ, напряжение: 220В, кол-во светодиодов: 60, световой поток: 7000 Лм | 13900 |
| 4. | Прожектор уличный Ledson-ССК-01-130. Аналог светильника с лампой ДРЛ 400Вт. | мощность: 125 ВТ, напряжение: 220В, кол-во светодиодов: 100, световой поток: 12000 Лм | 19900 |

На всю продукцию предоставляется гарантия сроком на 3 года.