| Трубы и муфты асбестоцементные безнапорные ГОСТ 1839-80 , ТУ 5786-016-002811631-2006 |
| --- |
| Изделие | Длина, мм. | Цена за п.м. с НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Количество в вагоне п.м. |
|  |  |  | 2-х колец | Муфты | В комплекте | Без комплекта |
| Диаметром 100 | 4000 | 81-00 | --- | 45-00 | 3792 | 4266 |
| Диаметром 150 | 4000 | 139-00 | --- | 65-00 | 1896 | 2054 |
| Диаметром 200 | 5000 | 268-80 | --- | 100-00 | 960 | 960 |
| Диаметром 300 | 5000 | 505-00 | --- | 150-00 | 480 | 480 |
| Диаметром 400 | 5000 | 875-00 | --- | 280-00 | 300 | 300 |
| Диаметром 500 | 5000 | 1177-00 | --- | 550-00 | 200 | 200 |
| Трубы и муфты асбестоцементные напорные ВТ-9 ГОСТ 539-80 |
| Диаметром 150 | 4000 | 248-00 | 190-00 | 130-00 | 1896 | 1896 |
| Диаметром 200 | 5000 | 365-00 | 258-00 | 220-00 | 960 | 960 |
| Диаметром 300 | 5000 | 667-00 | 311-00 | 340-00 | 480 | 480 |
| Диаметром 400 | 5000 | 1134-00 | 434-00 | 500-00 | 300 | 300 |
| Диаметром 500 | 5000 | 1700-00 | 487-00 | 700-00 | 200 | 200 |
| Трубы и муфты асбестоцементные напорные ВТ-16 ТУ 5786-016-00281631-04 для теплопроводов отопления и горячего водоснабжения |
| Диаметром 100 | 4000 | 144-00 | 92-00 | 90-00 | 3081 | 3081 |
| Диаметром 150 | 4000 | 296-00 | 221-00 | 150-00 | 1896 | 1896 |
| Диаметром 200 | 5000 | 406-00 | 286-00 | 265-00 | 960 | 960 |
| Диаметром 300 | 5000 | 788-00 | 368-00 | 400-00 | 480 | 480 |
| Скорлупы асбестоцементные для изоляции трубопроводов ТУ 5780-002-00281-631-99 |
| Наименование | Диаметр изолируемой трубы (мм) | Длина скорлупы (мм) | Количество скорлуп на диаметр трубы (шт.) | Цена с НДС одной скорлупы |
| САЦ 710 | 1220 | 1500 | 3 | 761-00 |
| САЦ 610 | 1020 | 1500 | 3 | 740-00 |
| САЦ 510 | 820 | 1500 | 3 | 719-00 |
| САЦ 410 | 720 | 1500 | 2 | 697-00 |
| САЦ 315 | 520 | 1500 | 3 | 350-00 |
| САЦ 270 | 440 | 1500 | 3 | 332-00 |