Общество с ограниченной ответственностью

ИНН/КПП 7447142752 / 744701001, р/с  40702810690000004246 в ОАО «Челябинвестбанк» г.Челябинск, к/с 30101810400000000779, БИК 047501779

г.Челябинск,  ул. Ферросплавная, д. 128, офис 3103, Тел./факс: 8 (351) 245-27-90, E-mail: terra-com@bk.ru.

| Н А С Т Е Н Н Ы Е К О Т Л Ы | Н А П О Л Ь Н Ы Е К О Т Л Ы |
| --- | --- |
| Скл.№ | Наименование | Мощность кВт | Цена розн. Евро | Скл.№ | Наименование | Мощность кВт | Цена розн. Евро |
| Котлы для отопления | Котлы только для отопления |
| (*с возможностью подключения бойлера) | для дымохода -Энергонезависимые |
|  | для дымохода |  |  | 1121 | THERM 18 P/B | 10  18 | 711 |
| 1054 | THERM 14 L | 5  14 | 501 | 1122 | THERM 25 P/B | 16  25 | 782 |
| 1002 | THERM 20 LX* | 8  20 | 645 | 1123 | THERM 35 P/B | 25  35 | 980 |
| 1003 | THERM 28 LX* | 13  28 | 691 | 1124 | THERM 45 P/B | 30  45 | 1 190 |
| 1004 | THERM DUO 50* | 18  45 | 1 223 | для дымохода - с эл.питанием |
| 1046 | THERM TRIO 90* | 36 - 90 | 2 295 | 1112 | THERM 25 E/B | 16  25 | 956 |
|  | исполнение ТУРБО |  |  | 1113 | THERM 35 E/B | 25  35 | 119 |
| 1055 | THERM 14 TL | 5  14 | 572 | 1114 | THERM 45 E/B | 30  45 | 1 305 |
| 1005 | THERM 20 TLX* | 9  20 | 727 | 1125 | THERM 55 E/B | 36  55 | 1 470 |
| 1006 | THERM 28 TLX* | 13  28 | 774 | 1127 | THERM 60 E | 42  60 | 1 786 |
| 1007 | THERM DUO 50 T* | 18  45 | 1 323 | 1128 | THERM 80 E | 55  80 | 2 083 |
| 1048 | THERM DUO 50 FT* | 18  45 | 1 535 | 1129 | THERM 100 E | 70  96 | 2 655 |
| 1047 | THERM TRIO 90 T* | 36 - 90 | 2 559 | 1130 | THERM 120 E | 85  120 | 3 035 |
| Котлы для отопления и подготовки ГВC проточным способом | Котлы для отопления и подготовки ГВC в бойлере |
|  | для дымохода |  |  | для дымохода - с эл.питанием |
| 1056 | THERM 14 CL | 5  14 | 558 | 1116 | THERM 18 EZ/B | 10  18 | 885 |
| 1008 | THERM 20 CX | 8  20 | 700 | 1117 | THERM 25 EZ/B | 16  25 | 972 |
| 1010 | THERM 28 CX | 13  28 | 874 | 1118 | THERM 35 EZ/B | 25  35 | 1 201 |
| 1050 | THERM 23 CL | 13  23 | 639 | 1119 | THERM 45 EZ/B | 30  45 | 1 343 |
| 1052 | THERM 28 CL | 13 - 28 | 676 | 1126 | THERM 55 EZ/B | 36  55 | 1 533 |
| 1063 | THERM 32 CL | 15 - 32 | 789 | БОЙЛЕРЫ |
|  | исполнение ТУРБО |  |  | Скл.№ | Наименование | Объем, л/ М-ть, кВт | Цена розн. Евро |
| 1057 | THERM 14 TCL | 5  14 | 653 |  |  |  |  |
| 1011 | THERM 20 TCX | 9  20 | 773 | Настенные в виде котла |
| 1013 | THERM 28 TCX | 13  28 | 936 | 14129 | THERM 60/Z | 55 | 551 |
| 1051 | THERM 23 TCL | 13  23 | 741 | 14128 | THERM 55 (нерж) | 55 | 770 |
| 1053 | THERM 28 TCL | 13 - 28 | 773 | Напольные бойлеры косвенного нагрева |
| 1064 | THERM 32 TCL | 15 - 32 | 909 |  | Трехходовой вентиль (комплект) | 132 |
| Котлы для отопления и подготовки ГВС в бойлере | 14130 | THERM 60/S | 55 | 551 |
| со встроенным 3-ходовом клапаном | 14104.1 | THERM 100 /S | 100 | 651 |
|  | для дымохода |  |  | 14104.3 | THERM 100 S/В | 100 | 714 |
| 1014 | THERM PRO 14 XZ | 5  14 | 844 | 14311 | OKC 100 NTR | 100/ 24 | 441 |
| 1015 | THERM 20 LXZ | 9  20 | 792 | 14312 | OKC 125 NTR | 125/ 24 | 482 |
| 1016 | THERM 28 LXZ | 13  28 | 893 |  | ОКН 125 NTR | 125/30 | 558 |
|  | исполнение ТУРБО |  |  | 14313 | OKC 160 NTR | 160/ 24 | 547 |
| 1025 | THERM PRO 14 TXZ | 5  14 | 951 | 14314 | OKC 200 NTR | 200/ 24 | 589 |
| 1017 | THERM 20 TLXZ | 9  20 | 918 | 14315 | OKC 200 NTRR | 200/ 24/24 | 712 |
| 1018 | THERM 28 TLXZ | 13  28 | 997 |  | Группа безопасности бойлера |  | 40 |
| Котлы для отопления и подготовки ГВС |  | OKC 250 NTRR | 250/ 24/24 | 798 |
| во встроенном бойлере | 14333 | OKC 300 NTRR , 1MPa | 300/ 45/27 | 1 118 |
|  | для дымохода |  |  | 14334 | OKC 400 NTRR , 1MPa | 400/ 51/31 | 1 434 |
| 1019 | THERM PRO 14 KX (40л) | 5  14 | 1 179 | 14335 | OKC 500 NTRR , 1MPa | 500/ 58/40 | 1 593 |
| 1058 | THERM 28 LXZ 10 (100л) | 13  28 | 1 726 |  | OKC 750 NTRR , 1MPa | 500/ 60/33 | 3 093 |
|  | исполнение ТУРБО |  |  |  | OKC 1000 NTRR , 1MPa | 1000/ 76/32 | 3 480 |
| 1023 | THERM PRO 14 KX (40л) | 5  14 | 1 309 |  | Термостат бойлера |  | 25 |
| 1059 | THERM 28 ТLXZ10(100л) | 13  28 | 1 871 | Напольные бойлеры косвенного нагрева с эл.тэном |
| ЭЛЕКТРОКОТЛЫ |  | OKCE 100 NTR /2,2kW | 100 | 686 |
| Скл.№ | Наименование | Мощность кВт | Цена розн. руб. |  | OKCE 125 NTR /2,2kW | 125 | 702 |
|  |  |  |  |  | OKCE 160 NTR /2,2kW | 160 | 740 |
| 1601 | THERM 8 EL | 7,5 | 724 |  | OKCE 200 NTR /2,2kW | 200 | 815 |
| 1602 | THERM 15 EL | 15 | 787 |  | OKCE 250 NTR /2,2kW | 250 | 912 |
| 1603 | THERM 23 EL | 22,5 | 868 |  | OKCE 300 NTR /2,2kW | 300 | 1 310 |
| 1604 | THERM 30 EL | 30 | 1 007 |  | OKCE 200 NTRR /2,2kW | 200 | 961 |
| 1605 | THERM 38 EL | 38 | 1 068 |  | OKCE 250 NTRR /2,2kW | 250 | 1 028 |
| 1606 | THERM 45 EL | 45 | 1 151 |  | OKCE 300 NTRR /2,2kW | 300 | 1 483 |
| ЭЛЕКТРОЗАЩИТА (TEPLOCOM) | КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ |
| Скл.№ | Наименование | Мощн. кВт | Цена розн. руб. | Скл.№ | Наименование | Цена розн. Евро |
|  | Альбатрос-500 (0,5Квт) | 0,5 | 550 | Для котлов THERM 14, 20, 28 в исполнении ТУРБО |
|  | Альбатрос-1500 (1,5Квт) | 1,5 | 1500 | Коакс.система д.60/100 мм-ал.,белый лак |
|  | Стабилизатор ST 800 | 0,6 | 3600 | 24114 | Труба коакс. -комплект - Ал -  60/100 | 73,7 |
|  | Стабилизатор ST 1300 | 0,95 | 4800 | 24116 | Удлинитель коакс. 500mm, f 60/100 | 36,8 |
|  | Преобразователь 150 Вт | 0,15 | 12000 | 24115 | Удлинитель коакс.- Al., 1000mm, 60/100 | 41,0 |
|  | Преобразователь UPS 1000 | 0,7 | 18000 | 24117 | Колено коакс. 90, 60/100 |  | 42,1 |
| АВТОМАТИКА | 25429 | Ниппель для отвода конд. 0/100 - горизонт. | 42,1 |
| Скл.№ | Наименование | Цена розн. Евро | 24663 | Ниппель для отвода конд. 0/100 - вертикал. | 46,0 |
|  |  |  | 22078 | Дым.труба вертик. 60/100, 1000мм | 158,0 |
| 40579 | Therm Q 01 – датчик наружной t | 15 | 22097 | Распределитель 60/100 – 2 x 80 | 41,0 |
| 41937 | Регулятор RC 03 -Open Therm | 100 | 23139 | Колено коакс. – 45, 60/100 | 36,8 |
| 43442 | PT 10 - цифровой комн. термостат | 45 | 21057 | Фланец вертикальный d 60/100 |  | 41,0 |
| 43434 | PT 21 - цифровой комн. термостат | 70 | Коаксиальная система д.80/125 для котла DUO 50 FT |
|  | PT 55 Х -комн. регулятор | 145 | 25585 | Труба коакс. - комплект - Ал -  80/125 | 75,8 |
|  | Модуль MS 01 (свето-зв. Сигнал.) | 68 | 21698 | Удлинитель коакс.- Al., 1000mm, 80/125 | 66,8 |
|  | GSM модуль GST 01 | 440 | 27002 | Удлинитель коакс. л = 500 f 80/125 | 56,6 |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | 25583 | Колено 90o -  80/125 |  | 75,8 |
| 40851 | IU 02 - для отдельно стоящего котла |  | 21 | 26007 | Колено 45o -  80/125 |  | 80,2 |
| 40068 | IU 04.10 - для управляемого котла в каскаде | 47 | 26010 | Ниппель для отвода конд. 80/125 - вертикал. | 68,4 |
| 40922 | IU 05 - для управляющего котла в каскаде | 52 | 26008 | Ниппель для отвода конд. 80/125 – горизонт. | 42,6 |
| КОМПЕНЕНТЫ КАСКАДНОЙ КОТЕЛЬНОЙ | 26006 | Фланц.соединение с редукцией 60/100 на 80/125 | 65,2 |
| Скл.№ | Наименование | Цена розн. Евро | 26009 | Редукция 60/100 на 80/125 |  | 35,5 |
|  |  |  | 21852 | Прокладка силикон 0 |  | 7,8 |
| 21650 | Наконечник |  | 4,0 | 21448 | Прокладка силикон 0 |  | 7,8 |
| 21645 | Коннектор 2,54 (ГВС) |  | 1,0 | 20205 | Труба дым.пласт.верт.f 80/125,внеш.125 | 123,6 |
| 40779 | Реле S 20-10 |  | 28,0 | Однотрубная система д.100 для котла TRIO 90 T |
| 10392 | Температурный зонд с кабелем | 11,0 | 27120 | Фланц.соединение с редукцией 100 , изм.места | 26,3 |
|  | Щит распределительный |  | 21,0 | 22092 | Удлинитель .- Al., 1000mm, 100 | 48,7 |
| КОЛЛЕКТОР С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ВЫРАВНИВАТЕЛЕМ | 22090 | Удлинитель - Al., 500mm, 00 |  | 34,2 |
|  | Для котлов DUO |  |  | 28000 | Труба выхлопная Ф 100 мм |  | 78,9 |
|  | DUO THERMSET LINE 90/2 |  | 945 | 28001 | Головка дымохода Ф 100 мм |  | 71,0 |
|  | DUO THERMSET LINE 135/3 |  | 1117 | 24214 | Колено – 45o, 100 |  | 39,4 |
|  | DUO THERMSET LINE 180/4 |  | 1468 | 22088 | Колено - 90o , ф 100 |  | 39,4 |
|  | DUO THERMSET LINE 225/5 |  | 1640 | 23633 | Ниппель для отвода конд. ф 100 | 39,4 |
|  | DUO THERMSET LINE 270/6 |  | 1889 | Однотрубная система д.80 для котла DUO 50 T и двухтрубная система д.80 для котлов "ТУРБО" |
|  | Для котлов TRIO |  |  |  |
|  | TRIO THERMSET LINE 180/2 |  | 1032 | 27307 | Редукция 80 - Ал.,/только для котла DUO50 Т/ | 25,0 |
|  | TRIO THERMSET LINE 270/3 |  | 1239 | 22095 | Колено 45o -  80 |  | 26,3 |
|  | TRIO THERMSET LINE 360/4 |  | 1674 | 22096 | Колено 90o -  80 |  | 26,3 |
|  | TRIO THERMSET LINE 450/5 |  | 1988 | 24120 | Удлинитель 80 - Ал., 500мм |  | 28,9 |
|  | TRIO THERMSET LINE 540/6 |  | 2205 | 24119 | Удлинитель 80 - Ал., 1000мм |  | 36,8 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫРАВНИВАТЕЛИ (РАЗДЕЛИТЕЛИ) | 22197 | Ниппель для отвода конд. 80 - горизонт. | 28,9 |
|  | Гидравлический разделитель 90/135 кВт | 313 | 23691 | Ниппель для отвода конд. 80 – вертик. | 39,5 |
|  | Гидравлический разделитель 180/225 кВт | 320 | 22101 | Труба всасывающая – Ал., 80, 1000мм | 47,4 |
|  | Гидравлический разделитель 270/ 315 кВт | 355 | 24118 | Труба выхлопная – Ал., 80, 1000мм | 47,4 |
|  | Гидравлический разделитель 360/405 кВт | 382 | 21303 | Труба дымох., вертик.80, внешний д.125мм | 145,0 |
|  | Гидравлический разделитель 450/495 кВт | 455 | 22158 | Застежка с манжетом 80 |  | 10,0 |
|  |  |  |  | 21021 | Прох.изолятор внешний  80 | 6,5 |
|  |  |  |  | 21020 | Прох.изолятор внутренний  80 | 6,5 |