## Содерж
Прайс-лист март 2012
Отдел учета и расходометрии
Приборы учета:
Цена завода!!! | Вычислители:Эльф,Карат,ВКТ,ТСРВ | 1
Цена завода!!! | Расходомеры:Карат-РС,Вэпс,US-800 | 2
Цена завода!!! | Расходомеры:Прэм,ЭРСВ,Метран | 3
Цена завода!!! | Расходомеры:Мастер Флоу (Промприбор,Калуга) | 4
| Водосчетчики ZENNER (Германия) | 5
Цена завода!!! | Водосчетчики ТЕПЛОВОДОМЕР-POWOGAS (Россия-Польша) | 6
| Водосчетчики КАРАТ-B METERS (РОССИЯ-ИТАЛИЯ) | 7
Цена завода!!! | Преобразователи температуры | 8
Цена завода!!! | Коммуникационное оборудование(модемы,перефирия) | 9
Цена завода!!! | Краны шаровые | 10
| Счетчики воды Водоприбор | 11
Новинка!!! | Затворы дисковые, фильтры | 12

## Кв.теплосч
Квартирные теплосчетчики Карат-компак,ELF
Карат-Компакт(Уралтехнология,г.Екатеринбург)
- вычислитель КАРАТ-Компакт с измерительным патроном и термосопротивлениями; - проточная часть (EAS-элемент); - комплект резьбовых соединений с прокладками
Наименование | ДУ | Краткое описание | Цена
Теплосчетчик КАРАТ-Компакт-МБ | 15 | Q=0,6 | 7200
Теплосчетчик КАРАТ-Компакт-МБ | 15 | Q=1,5 | 7200
Теплосчетчик КАРАТ-Компакт-МБ | 20 | Q=2,5 | 7400
Теплосчетчик КАРАТ-Компакт-МБ | 15 | Q=0,6, с коммуникационным выходом M-bus | 7890
Теплосчетчик КАРАТ-Компакт-МБ | 15 | Q=1,5, с коммуникационным выходом M-bus | 7890
Теплосчетчик КАРАТ-Компакт-МБ | 20 | Q=2,5, с коммуникационным выходом M-bus | 8090
Теплосчетчик КАРАТ-Компакт-МБ | 15 | Q=0,6, c импульсным выходом | 7850
Теплосчетчик КАРАТ-Компакт-МБ | 15 | Q=1,5, c импульсным выходом | 7850
Теплосчетчик КАРАТ-Компакт-МБ | 20 | Q=2,5,c импульсным выходом | 8050
Проточная часть | 15 | - проточная часть (EAS-элемент); - комплект резьбовых соединений с прокладками | 450
Проточная часть | 20 |  | 650
Наименование | ДУ | Краткое описание | Цена
Запорная крышка проточной части |  | Позволяет произвести сантехмонтажные работы без установки моноблока | 160
Кран шаровый | 15 | Обеспечивает возможность перекрытия потока при демонтаже теплосчетчика. Устанавливается до и после прибора. | 115
Кран шаровый | 20 |  | 160
Фильтр магнитно-сетчатый | 15 | Предотвращает повреждение крыльчатки теплосчетчика механическими примесями | 220
Фильтр магнитно-сетчатый | 20 |  | 265
Дополнительное оборудование
Наименование | Краткое описание |  | Цена
Пульт переноса данных ЛУЧ-МК | Используется для считывания содержимого архивов приборов КАРАТ-Компакт, ЭЛЬФ, КАРАТ с последующим выводом на ПК |  | 4200
Оптоголовка RS-232 | Применяется для считывания данных с КАРАТ-Компакта на ноутбук или ЛУЧ-МК |  | 1300
Оптоголовка USB | Применяется для считывания данных с КАРАТ-Компакта на ноутбук или ЛУЧ-МК |  | 1300
Карат- Экспресс II | Программное обеспечение, предназначенное для сбора и обработки данных с теплосчетчика КАРАТ-Компакт с помощью пульта ЛУЧ-МК, вывода их на печать в виде отчетов |  | Бесплатно. Распространяется через сайт компании или поставляется по заказу
Карат- Экспресс 3 | Программное обеспечение, предназначенное для сбора и обработки данных с приборов КАРАТ, КАРАТ-М, ЭЛЬФ с 2005г. выпуска, КАРАТ-Компакт. Поддерживает работу пульта ЛУЧ-МК и контроллера моноканала КМ-02
Теплосчетчик ELF (Povogas,Польша-Россия)
- вычислитель ELF с измерительным патроном и термосопротивлениям и проточной частью
Наименование | ДУ | Краткое описание | Цена
Для установки в подающий и обратный трубопровод
ELF Ду15 | 15 | Q=0,6 | 5230
ELF Ду15 | 15 | Q=1,5 | 5231
ELF Ду20 | 20 | Q=2,5 | 6200
Внимание!!!Присоединители в комплект не входят
Теплосчетчик PolluCom (Германия)
- вычислитель ELF с измерительным патроном и термосопротивлениям и проточной частью
Наименование | ДУ | Краткое описание | Цена
Для установки в подающий (E) и обратный (EX) трубопровод
PolluCom E(X) | 15 | Q=0,6 | 6700
PolluCom E(X) | 15 | Q=1,5 | 6700
PolluCom E(X) | 20 | Q=2,5 | 7200
Проточная часть | 15 | - проточная часть (EAS-элемент); - комплект резьбовых соединений с прокладками | 420
Проточная часть | 20 |  | 620
Принадлежности для монтажа
Наименование | ДУ | Краткое описание | Цена
Набор монтажной арматуры 1 | 15 | Набор для монтажа термосопротивления в шаровый кран. Упрощает монтаж | 280
-шаровый кран с гнездом | 15 |  | 200
-адаптер | 15 |  | 80
Набор монтажной арматуры 2 | 20 |  | 320
-шаровый кран с гнездом | 20 |  | 240
-адаптер | 20 |  | 80
Наименование | ДУ | Краткое описание | Цена
Набор монтажной арматуры 2 | 15 | Набор для монтажа термосопротивления в тройник | 205
-гильза защитная | 15 |  | 200
-тройник | 15 |  | 60
Набор монтажной арматуры 2 | 20 |  | 215
-гильза защитная | 20 |  | 200
-тройник | 20 |  | 70

## Эльф,Спт,ВКТ,ТСРВ
Вычислители Эльф ,ВКТ,СПТ,ТСРВ
Вычислители: Эльф (НПП "Уралтехнология" г.Екатеринбург
Наименование | Без подсветки дисплея | С подсветкой дисплея | Параметры |  |  | Автономное питание
|  |  | Расхода | Температуры | Давления | Гарантия 5 лет
ЭЛЬФ-01 | 7010 | - | 2 | 2 | 0 | Межповерочный период 4 года
ЭЛЬФ-02 | 7450 | - | 4 | 2 | 0 | Возможнось орагнизации внешнего
ЭЛЬФ-03 | - | 9270 | 4 | 4 | 0 | питания с помощью спец.модуля
ЭЛЬФ-04 | - | 10920 | 5 | 4 | 4
ЭЛЬФ-05 | 5910 | - | 5 | 0 | 0
Аксессуары
Наименование |  |  | Краткое описание |  |  |  | Цена
Пульт переноса данных ЛУЧ-МК |  |  | Используется для считывания содержимого архивов приборов линии КАРАТ-Компакт, ЭЛЬФ, КАРАТ с последующим выводом на ПК |  |  |  | 4200
Оптоголовка RS-232 |  |  | Применяется для считывания данных вычислителей ЭЛЬФ по встроенному оптическому каналу на ноутбук или ЛУЧ-МК |  |  |  | 1300
Оптоголовка USB |  |  | Предназначена для считывания данных с вычислителя ЭЛЬФ на ноутбук |  |  |  | 1300
Модуль RS-232 |  |  | Встраиваемый интерфейсный модуль для подключения одного вычислителя ЭЛЬФ к внешнему устройству/компьютеру по интерфейсу RS-232. |  |  |  | 800
Модуль RS-485 |  |  | Встраиваемый интерфейсный модуль для подключения до 240 вычислителей ЭЛЬФ в системе сбора данных по интерфейсу RS-485 |  |  |  | 800
Модуль контроля модема |  |  | Встраиваемый модуль для подключения вычислителя ЭЛЬФ к внешнему модему, имеющему интерфейс RS-232 и поддерживающему стандартный набор АТ-комманд (модем для стационарнеых телефонных. линий, GSM-терминал и т.п.) |  |  |  | 1050
Модуль шины M-Bus |  |  | Встраиваемый модуль для подключения до 240 вычислителей ЭЛЬФ в системе сбора данных по интерфейсу M-bus. Не требует наличия питания ~220В. |  |  |  | 500
Контроллер шины M-bus-10 |  |  | Применяется для подключения внешнего устройства (компьютера) с интерфейсом RS-232 к приборам ЭЛЬФ и КАРАТ-Компакт (до 10 приборов) по интерфейсной шине M-Bus. Область применения абонентские узлы учета |  |  |  | 1700
Контроллер шины M-bus-50 |  |  | Применяется для подключения внешнего устройства (компьютера) с интерфейсом RS-232 к приборам ЭЛЬФ и КАРАТ-Компакт (до 50 приборов) по интерфейсной шине M-Bus. Возможно создание сети до 240 приборов. Область применения поквартирный учет коммунальных ресурсов |  |  |  | 5900
Контроллер моноканала КМ-02 |  |  | Обеспечивает доступ к данным приборов ЭЛЬФ, КАРАТ-Компакт и КАРАТ по выделенным (в том числе Ethernet и Интернет), коммутируемым (в том числе стационарные телефонные линии и GSM-связь) линиям. Подключение к персональному компьютеру или коммуникационному оборудованию по интерфейсу RS-232. Поддержка протокола ModBus-RTU |  |  |  | 2950
Контроллер моноканала КМ-03 |  |  | Обеспечивает доступ к данным приборов ЭЛЬФ, КАРАТ-Компакт и КАРАТ по выделенным линиям RS-485. Поддержка протокола ModBus-RTU. |  |  |  | 3550
Пульт конфигурирования |  |  | Применяется для конфигурирования вычислителей ЭЛЬФ. Подключается к компьютеру |  |  |  | 1200
Плата коммутации |  |  | Внешняя клеммная колодка, применяемое для упрощения подключения большого количества первичных преобразователей к вычислителю ЭЛЬФ |  |  |  | 950
Гермоввод |  |  | Используется для всех модификаций |  |  |  | 20
Модуль контроля сетевого питания |  |  | Устройство. предназначенное для контроля питания сетевых расходомеров, входящих в состав комплекса измерительного ЭЛЬФ |  |  |  | 700
Элемент питания 16.0 А·ч |  |  | Используется для вычислителей ЭЛЬФ-03, ЭЛЬФ-04 при использовании в системе АСКУЭ |  |  |  | 600
Элемент питания 7.2 А·ч |  |  | Используется для вычислителей ЭЛЬФ-01, ЭЛЬФ-02, ЭЛЬФ-05 при использовании в системе АСКУЭ |  |  |  | 500
Элемент питания 2.1 А·ч |  |  | Используется для вычислителя ЭЛЬФ-01. При поставке вычислителей с автономным питанием - входит в комплект |  |  |  | 250
Вычислители ВКТ
Наименование | Характеристики | [5 empty] | Цена
ВКТ- 5 | Тепловычислитель со свободной конфигурацией схем теплоснабжения, возможностью подключения 8-ми числоимпульсных (частотных расходомеров), 8-ми токовых сигналов и 8-ми датчиков температуры.Учет пара. Возможности автоматизированного погодного регулирования теплопотребления | [5 empty] | 19900
ВКТ-7-01 | Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 4-х датчиков расхода и 2-х температуры без контроля питания датчиков, батарея на 5 лет | [5 empty] | 7900
ВКТ-7-02 | Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 4-х датчиков расхода и 2-х температуры , контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет | [5 empty] | 8200
ВКТ-7-03 | Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 6-ти датчиков расхода и 5-ти температуры , контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет | [5 empty] | 10600
ВКТ-7-04 | Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 6-ти датчиков расхода и 5-ти температуры , а так же 4-х датчиков избыточного давления контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет | [5 empty] | 12000
ВКТ-7-04P | Тепловычислитель с автономным питанием и возможностью подключения до 6-ти датчиков расхода и 5-ти температуры, а так же 5-ти датчиков избыточного давления, контроль питания датчиков расхода, батарея на 10 лет | [5 empty] | 14000
Аксессуары
Наименование |  |  | Краткое описание |  |  |  | Цена
Встраиваемый интерфейс RS-485 ВКТ-7 |  |  | Используется для передачи данных с ВКТ в системы диспетчерезациипосредством 485 интерфейсного стандарта |  |  |  | 2100
Накопитель-архиватор НП-4А |  |  | Применяется для считывания данных с вычислителей ВКТ через 232 порт |  |  |  | 5700
Тепловычислители СПТ("Логика" г.С.Петербург)
Наименование |  |  | Краткое описание |  |  |  | Цена
СПТ 941.10 |  |  | Обслуживает 1 теплообменный контур (вода). Базовая конфигурация подключения датчиков 1× (3V+3T). Питание от литиевой батареи 3,6В (в монтажном отсеке). Обеспечивает питание преобразователей объема |  |  |  | 8850
СПТ 943.1 |  |  | Обслуживает 2 теплообменных контура (вода). Базовая конфигурация датчиков1× (3V+3T+3P). Питание от литиевой батареи 3,6В (в монтажном отсеке). Обеспечивает питание преобразователей объема |  |  |  | 12980
СПТ 943.2 |  |  | Обслуживает 2 теплообменных контура (вода). Питание от литиевой батареи 3,6В (в монтажном отсеке). Базовая конфигурация подключения датчиков 2× (3V+3T) |  |  |  | 11800
СПТ 961.2 |  |  | Универсален по методам измерений расхода и типам входных сигналов. Программируемые схемы теплообменных контуров |  |  |  | 22125
Тепловычислители ТСРВ ("Взлет" г.С.Петербург)
Наименование |  |  | Краткое описание |  |  |  | Цена
ТСРВ-034 |  |  | Обслуживает 1 теплообменный контур (вода). Базовая конфигурация подключения датчиков 1× (3V+3T). Питание от блока питания в диапозоне 8-29 В. |  |  |  | 10605
ТСРВ-024М |  |  | конфигурирование до 4-х трубопроводов в теплоситемеизмерение и архивация температуры и давления на источнике холодной воды или температуры наружного воздуха |  |  |  | 19930
ТСРВ-027 | [6 empty] | 23700
Дополнительное оборудование
Наименование |  |  |  | Цена
Адаптер RS-232 для "Взлет ЭРСВ" |  |  |  | 4200
Адаптер сотовой связи "Взлет АССВ-030" |  |  |  | 11400
Адаптер токового выхода "Взлет АТВ-3" |  |  |  | 4300
Считыватель архивных данных АСДВ-020 |  |  |  | 4200

## РС,ВЭПС,US
Расходомеры: Карат РС,ВЭПС,US-800
КАРАТ-РС - ультразвуковой батарейный расходомер
Прибор для измерения расхода и объема жидкости в системе коммерческого и технологического учета (включая дистиллированную воду и бензин). Используется в составе теплосчетчиков, измерительных комплексов или автономно (с индикацией). Прибор реализует ультразвуковой метод, принцип действия которого, основан на изменении скорости ультразвуковой волны в потоке.
Наименование | Ду | Диапазон расходов, м3/ч | Цена
КАРАТ-РС без индикации | 20 | 0,02 - 6,8 | 11400
КАРАТ-РС без индикации | 32 | 0,06 - 17,4 | 12100
КАРАТ-РС без индикации | 50 | 0,14 - 42,4 | 14800
КАРАТ-РС без индикации | 80 | 0,36 - 109 | 16900
КАРАТ-РС без индикации | 100 | 0,57 - 170 | 19500
КАРАТ-РС с ииндикацией | 20 | 0,02 - 6,8 | 12490
КАРАТ-РС с ииндикацией | 32 | 0,06 - 17,4 | 13130
КАРАТ-РС с ииндикацией | 50 | 0,14 - 42,4 | 15800
КАРАТ-РС с ииндикацией | 80 | 0,36 - 109 | 17885
КАРАТ-РС с ииндикацией | 100 | 0,57 - 170 | 20445
Принадлежности для монтажа
Наименование | Ду | Краткое описание | Цена
КМЧ 1 | 20 | Штуцеры с гайкой для присоединения расходомера к трубе. Входит в комплект с КАРАТ-РС. Может поставляться по дополнительному заказу. | 1000
КМЧ 1 | 32 |  | 1150
КМЧ 2 | 50 | Комплект фланцев крепежом и паронитовыми прокладками. | 1350
КМЧ 2 | 80 |  | 1700
КМЧ 2 | 100 |  | 1300
Прокладка из паронита Карат-РС | 50 |  | 30
Прокладка из паронита Карат-РС | 80 |  | 40
Фланец ответный для Карат-РС | 50 |  | 600
Фланец ответный для Карат-РС | 80 |  | 890
Монтажная вставка Карат-РС | 20-32 |  | 250
Монтажная вставка Карат-РС (250) | 50 |  | 800
Монтажная вставка Карат-РС | 80 |  | 1050
ВЭПС-ПБ2 ( "Промсервис" г.Димитровград)
Используется на узлах коммерческого и технологического учета воды и теплоносителя водяных систем.Представляет собой отрезок трубы из нержавеющей немагнитной стали с узлами крепления (муфтовое для Ду 20 - 40, фланцевое - для Ду 50 - 300), внутри которого размещено тело обтекания. За телом обтекания находится сигнальный электрод. На внешней стороне стенки трубы расположен контейнер с постоянным магнитом и стойка с закрепленной коробкой, внутри которой содержится усилитель - формирователь импульсов.
Наименование | Ду* | Диапазон расходов, м3/ч | Цена
|  |  | Расходомер | КМЧ*
ВЭПС-ПБ2 | 20 | 0,3 - 8 | 10900 | -
ВЭПС-ПБ2 | 25 | 0,4 - 10 | 11900 | -
ВЭПС-ПБ2 | 32 | 0,5 - 16 | 12400 | -
ВЭПС-ПБ2 | 40 | 0,8 - 25 | 12900 | -
ВЭПС-ПБ2 | 50 | 1 - 32 | 13600 | 660
ВЭПС-ПБ2 | 80 | 2,5 - 80 | 16900 | 870
ВЭПС-ПБ2 | 100 | 5 - 160 | 17900 | 1220
ВЭПС-ПБ2 | 150 | 12,5 - 400 | 23700 | 1900
ВЭПС-ПБ2 | 200 | 25 - 630 | 34500 | 2530
Конструктивно прибор состоит из двух компонентов: проточной части и электронного блока, на цифровой индикатор которого выводятся измеренные значения расхода. Расходомер имеет аналоговый, частотный и числоимпульсный выходы. Реализована возможность установки ультразвуковых датчиков непосредственно в трубопровод произвольного диаметра.
Наименование | Ду | Диапазон расходов, м3/ч | Цена
US-800-10-015-000 без КОФ | 15 | 0,1-3,5 | 25400
US-800-10-025-000 без КОФ | 25 | 0,3-8,0 | 27200
US-800-10-032-000 без КОФ | 32 | 0,7-35,0 | 25800
US-800-10-040-000 без КОФ | 40 | 0,8-55,0 | 25800
US-800-10-050-000 без КОФ | 50 | 1,0-85,0 | 27600
US-800-10-065-000 без КОФ | 65 | 1,3-145,0 | 32000
US-800-10-080-000 без КОФ | 80 | 1,6-220,0 | 32000
US-800-10-100-000 без КОФ | 100 | 2,0-340,0 | 34300
US-800-10-150СТ-000 без КОФ | 150 | 3,0-777,0 | 36700
US-800-10-200СТ-000 без КОФ | 200 | 4,0-1350,0 | 39700
В комплект входит электронный блок и упр без комплекта ответных фланцев
Дополнительное оборудование
Наименование |  |  | Цена
Комплект монтажных частей к ПЭП (2бобышки + 2гайки) |  |  | 2100
Комплект преобразователей ПЭП 3-4 для Ду80 и больше |  |  | 5000
Разъем Hirschmann Гнездо с прокладкой |  |  | 500
Электронный блок US-800-10 |  |  | 16700
Электронный блок US-800-20 (2-х канальный) |  |  | 23900

## Прэм,ЭРСВ
Расходомеры-ПРЭМ(ЗАО "Теплоком" г.С.Петербург)
ПРЭМ-D электромагнитный преобразователь с КМЧ и источником питания
Предназначен для преобразования, измерения, хранения и представления информации о времени наработки, объемном расходе и объеме жидких сред. Внутри измерительного участка ИУ принцип работы основан на явлении индуцирования ЭДС в движущемся магнитном поле проводника- измеряемой среде.Диаметрально противоположно электродам установлены электромагниты, создающие переменное магнитное поле в измеряемой среде, необходимое для индуцирования ЭДС, которое воспринимается электродами и подается на электронный преобразователь, в состав которого входит микропроцессор.
Наименование | Ду* | Диапазон расходов, м3/ч | Цена
|  | прямое направление потока | Расходомер | КМЧ*
ПРЭМ - D, "сэндвич" | 20 | 0,08-12/6 | 12250 | 550
ПРЭМ - D, "сэндвич" | 32 | 0,2-30/15 | 12800 | 690
ПРЭМ - D, фланцевый | 40 | 0,3-45/22,5 | 16500 | 480
ПРЭМ - D, "сэндвич" | 50 | 0,48-72/36 | 14600 | 870
ПРЭМ - D, фланцевый | 65 | 0,8/120/60 | 18900 | 750
ПРЭМ - D, "сэндвич" | 80 | 1,2-180/90 | 18000 | 1100
ПРЭМ - D, "сэндвич" | 100 | 1,87-280/140 | 21500 | 1800
ПРЭМ - D, фланцевый | 150 | 4,2-630/315 | 33400 | 2200
Дополнительное оборудование
Наименование |  |  | Цена
Адаптер RS-232 |  |  | 1100
Блок питания ВП 12 В |  |  | 900
Крышка индикации |  |  | 1700
Монтажные вставки к ПРЭМ
Наименование | Ду | Краткое описание | Цена
монтажная вставка | 20 | Устанавливается на место расходомера при поверке или сварных работах | 950
монтажная вставка | 32 |  | 985
монтажная вставка | 50 |  | 990
монтажная вставка | 80 |  | 1470
монтажная вставка | 100 |  | 1600
Раходомеры ЭРСВ (Взлет,С.Петербург)
Наименование | Ду | Характеристики | Цена | Цена КМЧ
ЭРСВ-420 Л | 10 | 0,08-12/6 | 12350 | 1100
ЭРСВ-420 Л | 15 | 0,2-30/15 | 12350 | 1250
ЭРСВ-420 Л | 20 | 0,3-45/22,5 | 12350 | 1300
ЭРСВ-420 Л | 25 | 0,48-72/36 | 12500 | 1380
ЭРСВ-420 Л | 32 | 0,8/120/60 | 12800 | 1450
ЭРСВ-420 Л | 40 | 1,2-180/90 | 13700 | 1670
ЭРСВ-420 Л | 50 | 1,87-280/140 | 14700 | 1950
ЭРСВ-420 Л | 65 | 4,2-630/315 | 16200 | 2200
ЭРСВ-420 Л | 80 | 1,2-180/90 | 17700 | 3000
ЭРСВ-420 Л | 100 | 1,87-280/140 | 20200 | 4250
ЭРСВ-420 Л | 150 | 4,2-630/315 | 22700 | 10100
Дополнительное оборудование
Наименование |  |  | Цена
Источник питания ADN-15.24 |  |  | 1250
Источник питания ADN-30.24) |  |  | 2000
Расходомеры Метран (г.Челябинск)
Предназначен для измерения объемного расхода и объема воды, в системах коммерческого и технологического учета. Принцип измерения основан на определении частоты образования вихрей, возникающих за телом обтекания, установленном в проточной части расходомера при помощи ультразвука с частотой 1 МГц. На основании измеренных значений электронный блок прибора производит расчет объемного расхода и объема жидкости.
Наименование | Ду | Диапазон расходов, м3/ч |  | Цена*
МЕТРАН 300ПР | 25 | 0,18-9 |  | 16900
МЕТРАН 300ПР | 32 | 0,25-20 |  | 17400
МЕТРАН 300ПР | 50 | 0,4-50 |  | 18400
МЕТРАН 300ПР | 80 | 1-120 |  | 23000
МЕТРАН 300ПР | 100 | 1,5-200 |  | 25700
МЕТРАН 300ПР | 150 | 5-400 |  | 42800
* - цена включает стоимость КМЧ, не включает стоимость блока питания
МЕТРАН 320, вихреакустический преобразователь с автономным питанием
Наименование | Ду | Диапазон расходов, м3/ч |  | Цена
МЕТРАН 320 | 25 | 0,18-9 |  | 19000
МЕТРАН 320 | 32 | 0,25-20 |  | 19500
МЕТРАН 320 | 50 | 0,4-50 |  | 20000
МЕТРАН 320 | 80 | 1-120 |  | 27000
МЕТРАН 320 | 100 | 1,5-200 |  | 31400
Дополнительное оборудование
Наименование |  |  |  | Цена
ЖК-индикатор |  |  |  | 2340
Цифровой интерфейс |  |  |  | 3820
Токовый выход (только для МЕТРАН 300ПР) |  |  |  | 5100

## МФ
Расходомеры "Мастер Флоу"("Промприбор" г.Калуга)
Наименование | Ду* | Диапазон расходов, м3/ч | Цена
Расходомер
Мастер Флоу - Б, "сэндвич" | 20 | 0,03-10 | 10467
Мастер Флоу - Б, "сэндвич" | 25 | 0,072-18 | 10500
Мастер Флоу - Б, "сэндвич" | 32 | 0,12-38 | 11206
Мастер Флоу - Б, "сэндвич" | 40 | 0,18-45 | 12155
Мастер Флоу - Б, "сэндвич" | 50 | 0,30-75 | 13216
Мастер Флоу - Б, фланец | 15 | 0,02-5 | 10965
Мастер Флоу - Б, фланец | 20 | 0,03-10 | 11120
Мастер Флоу - Б, фланец | 25 | 0,072-18 | 11790
Мастер Флоу - Б, фланец | 32 | 0,12-30 | 12380
Мастер Флоу - Б, фланец | 40 | 0,18-45 | 13216
Мастер Флоу - Б, фланец | 50 | 0,3-75 | 13925
Мастер Флоу - Б, фланец | 65 | 0,26-120 | 15930
Мастер Флоу - Б, фланец | 80 | 0,4-180 | 18750
Мастер Флоу - Б, фланец | 100 | 0,5-300 | 22410
Дополнительные устройства
|  | Опции | Цена
|  | Импульсный блок питания | 570

## Zenner
Водосчетчики ZENNER (Германия)
| Наименование | ДУ | Tmax | Расход | Цена
Счетчики холодной воды
| ETK, резьбовой | 15 | 30 | 0,03-3 | 540
| ETK, резьбовой | 20 | 30 | 0,05-5 | 760
| MTK, резьбовой | 25 | 30 | 0,07-7 | 2475
| MTK, резьбовой | 32 | 30 | 0,12-12 | 2565
| MTK, резьбовой | 40 | 30 | 0,2-20 | 4590
| WPH-N-K, фланцевый | 50 | 40 | 1,2-30 | 6155
| WPH-N-K, фланцевый | 65 | 40 | 0,75-50 | 6650
| WPH-N-K, фланцевый | 80 | 40 | 1,2-80 | 7400
| WPH-N-K, фланцевый | 100 | 40 | 1,8-120 | 7770
Счетчики холодной воды с импульсным выходом
| ETK-N-I, резьбовой | 15 | 30 | 0,03-3 | 1110
| ETK-N-I, резьбовой | 20 | 30 | 0,05-5 | 1295
| MTK-I, резьбовой | 25 | 30 | 0,07-7 | 2910
| MTK-I, резьбовой | 32 | 30 | 0,12-12 | 3000
| MTK-I, резьбовой | 40 | 30 | 0,2-20 | 4820
| WPH-N-K-I, фланцевый | 50 | 40 | 1,2-30 | 8640
| WPH-N-K-I, фланцевый | 65 | 40 | 0,75-50 | 8825
| WPH-N-K-I, фланцевый | 80 | 40 | 1,2-80 | 9635
| WPH-N-K-I, фланцевый | 100 | 40 | 1,8-120 | 10135
Счетчики горячей воды
| ETW, резьбовой | 15 | 90 | 0,03-3 | 540
| ETW, резьбовой | 20 | 90 | 0,05-5 | 760
| MTW, многоструйный | 25 | 90 | 0,07-7 | 3010
| MTW, многоструйный | 32 | 90 | 0,12-12 | 3130
| MTW, многоструйный | 40 | 90 | 0,2-20 | 5785
| WPH-N-W, фланцевый | 50 | 90 | 1,2-30 | 8150
| WPH-N-W, фланцевый | 65 | 90 | 0,75-50 | 9015
| WPH-N-W, фланцевый | 80 | 90 | 1,2-80 | 9885
| WPH-N-W, фланцевый | 100 | 90 | 1,8-120 | 12245
| WPH-N-W, фланцевый | 125 | 90 | 3-200 | 13055
| WPH-N-W, фланцевый | 150 | 90 | 4,5-300 | 17155
| WPH-N-H, фланцевый | 50 | 130 | 0,6-30 | 10690
| WPH-N-H, фланцевый | 65 | 130 | 1-50 | 12680
| WPH-N-H, фланцевый | 80 | 130 | 1,6-80 | 14300
| WPH-N-H, фланцевый | 100 | 130 | 2,4-120 | 15420
| WPH-N-H, сфланцевый | 125 | 130 | 4-200 | 17780
| WPH-N-H, фланцевый | 150 | 130 | 6-300 | 27350
Счетчики горячей воды с импульсным выходом
| ETW-N-I, резьбовой | 15 | 90 | 0,03-3 | 1155
| ETW-N-I, резьбовой | 20 | 90 | 0,05-5 | 1365
| MTW-I, резьбовой | 25 | 90 | 0,07-7 | 4600
| MTW-I, резьбовой | 32 | 90 | 0,12-12 | 4725
| MTW-N-I, резьбовой | 40 | 90 | 0,2-20 | 6190
| WPH-N-W-I, фланцевый | 50 | 90 | 0,6-30 | 10310
| WPH-N-W-I, фланцевый | 65 | 90 | 1-50 | 10940
| WPH-N-W-I, фланцевый | 80 | 90 | 1,6-80 | 11690
| WPH-N-W-I, фланцевый | 100 | 90 | 2,4-120 | 13800
| WPH-N-W-I, фланцевый | 125 | 90 | 4-200 | 14545
| WPH-N-W-I, фланцевый | 150 | 90 | 6-300 | 18525

## ВСГ,ВСТ
Водосчетчики ТЕПЛОВОДОМЕР-POWOGAS (Россия-Польша)
| Наименование | ДУ | Tmax | Расход | Розн. цена
Счетчики холодной воды
| ВСХ, резьбовой | 15 | 50 | 0,03-3 | 449
| ВСХ, резьбовой | 20 | 50 | 0,05-5 | 795
| ВСХ, резьбовой | 25 | 50 | 0,14-7 | 3590
| ВСХ, резьбовой | 32 | 50 | 0,24-12 | 3685
| ВСХ, резьбовой | 40 | 50 | 0,3-20 | 3670
| ВСХН, фланцевый | 40 | 50 | 0,45-60 | 4656
| ВСХН, фланцевый | 50 | 50 | 0,45-90 | 5922
| ВСХН, фланцевый | 65 | 50 | 0,6-120 | 6270
| ВСХН, фланцевый | 80 | 50 | 0,6-200 | 7197
| ВСХН, фланцевый | 100 | 50 | 0,9-300 | 7668
| ВСХН, фланцевый | 125 | 50 | 1,5-350 | 8570
| ВСХН, фланцевый | 150 | 50 | 2-600 | 13340
| ВСХН, фланцевый | 200 | 50 | 4-1000 | 17436
| ВСХН, фланцевый | 250 | 50 | 6-1600 | 23457
Счетчики холодной воды с импульсным выходом
| ВСХд, резьбовой | 15 | 50 | 0,03-3 | 964
| ВСХд, резьбовой | 20 | 50 | 0,05-5 | 1282
| ВСХд, резьбовой | 25 | 50 | 0,14-7 | 3460
| ВСХд, резьбовой | 32 | 50 | 0,24-12 | 3760
| ВСХд, резьбовой | 40 | 50 | 0,3-20 | 4150
| ВСХНд, фланцевыйд | 40 | 50 | 0,45-60 | 5845
| ВСХНд, фланцевыйд | 50 | 50 | 0,45-90 | 6604
| ВСХНд, фланцевыйд | 65 | 50 | 0,6-120 | 7265
| ВСХНд, фланцевыйд | 80 | 50 | 0,6-200 | 7616
| ВСХНд, фланцевыйд | 100 | 50 | 0,9-300 | 8327
| ВСХНд, фланцевыйд | 125 | 50 | 1,5-350 | 9359
| ВСХНд, фланцевыйд | 150 | 50 | 2-600 | 14318
| ВСХНд, фланцевыйд | 200 | 50 | 4-1000 | 19099
| ВСХНд, фланцевыйд | 250 | 50 | 6-1600 | 24411
Счетчики горячей воды
| ВСГ, резьбовой | 15 | 90 | 0,03-3 | 449
| ВСГ, резьбовой | 20 | 90 | 0,05-5 | 795
| ВСГ, резьбовой | 25 | 150 | 0,14-7 | 3965
| ВСГ, резьбовой | 32 | 150 | 0,24-12 | 4098
| ВСГ, резьбовой | 40 | 150 | 0,3-20 | 4777
| ВСГН, фланцевый | 40 | 150 | 0,7-30 | 5157
| ВСГН, фланцевый | 50 | 150 | 0,7-30 | 6722
| ВСГН, фланцевый | 65 | 150 | 1-60 | 7320
| ВСГН, фланцевый | 80 | 150 | 1,6-90 | 7958
| ВСГН, фланцевый | 100 | 150 | 2,4-140 | 8584
| ВСГН, фланцевый | 125 | 150 | 4-200 | 9537
| ВСГН, фланцевый | 150 | 150 | 6-300 | 15860
Счетчики горячей воды с импульсным выходом
| ВСТ, резьбовой | 15 | 90 | 0,03-3 | 1436
| ВСТ, резьбовой | 20 | 90 | 0,05-5 | 1744
| ВСТ, резьбовой | 25 | 150 | 0,14-7 | 4944
| ВСТ, резьбовой | 32 | 150 | 0,24-12 | 4970
| ВСТ, резьбовой | 40 | 150 | 0,3-20 | 5293
| ВСГд, резьбовой | 15 | 90 | 0,03-3 | 1199
| ВСГд, резьбовой | 20 | 90 | 0,05-5 | 1282
| ВСТН, фланцевый | 40 | 150 | 0,7-30 | 6219
| ВСТН, фланцевый | 50 | 150 | 0,7-30 | 7828
| ВСТН, фланцевый | 65 | 150 | 1-60 | 8546
| ВСТН, фланцевый | 80 | 150 | 1,6-90 | 9037
| ВСТН, фланцевый | 100 | 150 | 2,4-140 | 9560
| ВСТН, фланцевый | 150 | 150 | 6-300 | 17006
Основые приемущества: 6 лет межповерочный период,гарантия 2 года

## B-Meters
Водосчетчики КАРАТ-B METERS (РОССИЯ-ИТАЛИЯ)
Счетчики холодной воды
| Наименование | ДУ | Tmax | Расход | Розн. цена
| GSD5-F, резьбовой | 15 | 30 | 2.3 | 499
| GSD5-F, резьбовой | 20 | 30 | 3 | 690
| GSD8-F, резьбовой | 15 | 30 | 3 | 540
| GSD8-F, резьбовой | 20 | 30 | 5 | 730
| GSD8-45-F, резьбовой | 15 | 30 | 2.3 | 540
| GSD8-45-F, резьбовой | 20 | 30 | 5 | 730
| GMDX-F, резьбовой | 25 | 30 | 7 | 2100
| GMDX-F, резьбовой | 32 | 30 | 12 | 2440
| GMDX-F, резьбовой | 40 | 30 | 20 | 3990
| WDE-K30-F, фланцевый | 50 | 30 | 30 | 6350
| WDE-K30-F, фланцевый | 65 | 30 | 50 | 6750
| WDE-K30-F, фланцевый | 80 | 30 | 80 | 7390
| WDE-K30-F, фланцевый | 100 | 30 | 120 | 7740
Счетчики холодной воды с импульсным выходом
| GSD5-R-F, резьбовой | 15 | 30 | 2.3 | 1090
| GSD5-R-F, резьбовой | 20 | 30 | 3 | 1250
| GSD8-45-R-F, резьбовой | 15 | 30 | 3 | 1110
| GMDX-R-F, резьбовой | 25 | 30 | 7 | 3050
| GMDX-R-F, резьбовой | 32 | 30 | 12 | 3120
| GMDX-R-F, резьбовой | 40 | 30 | 20 | 4800
| WDE-K30-R-F, фланцевый | 50 | 30 | 30 | 8640
| WDE-K30-R-F, фланцевый | 65 | 30 | 50 | 8830
| WDE-K30-R-F, фланцевый | 80 | 30 | 80 | 9640
| WDE-K30-R-F, фланцевый | 100 | 30 | 120 | 10140
Счетчики горячей воды с импульсным выходом
| GSD5-С, резьбовой | 15 | 90 | 2.3 | 499
| GSD5-С, резьбовой | 20 | 90 | 3 | 690
| GSD8-С, резьбовой | 15 | 90 | 3 | 540
| GSD8-С, резьбовой | 20 | 90 | 5 | 730
| GSD8-45-С, резьбовой | 15 | 90 | 2.3 | 540
| GSD8-45-С, резьбовой | 20 | 90 | 5 | 730
| GMDX-С, резьбовой | 25 | 90 | 7 | 2900
| GMDX-С, резьбовой | 32 | 90 | 12 | 2990
| GMDX-С, резьбовой | 40 | 90 | 20 | 4400
| WDE-K30-С, фланцевый | 50 | 90 | 30 | 8150
| WDE-K30-С, фланцевый | 65 | 90 | 50 | 9015
| WDE-K30-С, фланцевый | 80 | 90 | 80 | 9885
| WDE-K30-С, фланцевый | 100 | 90 | 120 | 12245
Счетчики горячей воды с импульсным выходом
| GSD5-R-С, резьбовой | 15 | 90 | 2.3 | 1090
| GSD5-R-С, резьбовой | 20 | 90 | 3 | 1250
| GSD8-45-R-С, резьбовой | 15 | 90 | 3 | 1155
| GMDX-R-С, резьбовой | 25 | 90 | 7 | 4400
| GMDX-R-С, резьбовой | 32 | 90 | 12 | 4500
| GMDX-R-С, резьбовой | 40 | 90 | 20 | 5990
| WDE-K30-R-С, фланцевый | 50 | 90 | 30 | 10310
| WDE-K30-R-С, фланцевый | 65 | 90 | 50 | 10940
| WDE-K30-R-С, фланцевый | 80 | 90 | 80 | 11690
| WDE-K30-R-С, фланцевый | 100 | 90 | 120 | 13800

## КТПТР
Преобразователи температуры:КТПТ,КТСП-Н,КТС-Б
| Наименование | Характеристики | Цена
| Комплект термопреобразователей, КТСП-Н (с клеммной головкой), Pt 100, W=1,385 | L=60, 80, 100, 120 мм | 1350
|  | L=160 мм | 1300
| Комплект термопреобразователей КТПТР-01 (с клеммной головкой), Pt 100, W=1,391 | L=60, 80, 100 мм | 1600
|  | L=120, 160, 200, 250 мм | 1650
|  | L=320, 400 мм | 1700
|  | L=500 мм | 1750
| Комплект термопреобразователей КТПТР-05 (с клеммной головкой) | Pt 100, W=1,391 L=70, 98, 133 мм | 1500
L=70, 98, 133 мм
| Комплект термопреобразователей КТПТР-06 (с клеммной головкой) | Pt 100, W=1,391 L=35, 45 мм | 1700
| Комплект термопреобразователей КТПТР-08 (с клеммной головкой) | Pt 100, W=1,391 L=35, 45 мм | 1550
| Комплект термопреобразователей КТСП-Н (кабелем L=1,5 м) | Pt 500, Pt 100, W=1,385 L=27,5, 45 мм | 1300
| Термопреобразователь ТПТ-1-3 (с клеммной головкой), Pt 100, W=1,391 | L=60, 80,100 мм | 995
|  | L=120, 160 мм | 995
|  | L=200 мм | 1050
|  | L=250 мм | 1050
| Термопреобразователь ТПТ-19-1 (с клеммной головкой) | Pt 100, W=1,391 L=35, 45 мм | 1035
| Термопреобразователь ТСП-Н (с кабелем L=1,5 м) | Pt 500, W=1,385 L=27,5, 45 мм | 750
| Термопреобразователь ТСП-Н (с клеммной головкой) | Pt 100, W=1,385 L=60, 80, 100, 160 мм | 650
| Термометр биметаллический БТ 31.111 | Температура: 0…160оС | 265
Диаметр корпуса: 63 мм
Длина: 64 мм
С гильзой G=1/2''
| Термоманометр ТМТБ - 31Р | Температура: 0…150оС | 570
Диапазон: 0-1,6 Мпа
Диаметр корпуса: 80 мм
Длина: 80 мм
С гильзой G=1/2''
Термометры технические жидкостные (ТТЖ)
| Наименование | Характеристики |  | Цена
| ТТЖ -50...+50 | 240/103, 240/163, 240/66 | 150
| ТТЖ 0...+100, 0...+150, 0...+200 | 240/103, 240/66 | 150
Принадлежности для монтажа
| Наименование | Характеристики | Цена
| Оправы защитные 2П-285-63 (Украина) | Применяется для изоляции резервуара и погружаемой части термометра от соприкосновения с измеряемой средой при условном давлении среды до 63 кг/см2 | 170
| Оправы защитные 2П-285-103 (Украина) |  | 170
| Бобышка М27х2 35 мм |  | 130
| Комплект монтажной арматуры (МА) для термопреобразователя (гильза, бобышка) | L=35, 45, 60, 80, 100 мм | 265
| Комплект монтажной арматуры (МА) для термопреобразователя (гильза, бобышка) | L=160 мм | 435
| Комплект монтажной арматуры (МА) для термопреобразователя (гильза, бобышка) | L=200 мм | 620
| Комплект монтажной арматуры (МА) для термопреобразователя (гильза, бобышка) | L=250 мм | 640

## Краны
Краны шаровые LD
Краны шаровые LD (г.Челябинск)
Присоединение фланец/фланец, стандартнопроходные, сталь20
| Код | Ду | Py | Tmax | Цена
| КШ.Ц.Ф.015.040.02 | 15 | 40 | 180 | 1033
| КШ.Ц.Ф.020.040.02 | 20 | 40 | 180 | 1188
| КШ.Ц.Ф.025.040.02 | 25 | 40 | 180 | 1448
| КШ.Ц.Ф.032.040.02 | 32 | 40 | 180 | 1574
| КШ.Ц.Ф.040.040.02 | 40 | 40 | 180 | 1637
| КШ.Ц.Ф.050.040.02 | 50 | 40 | 180 | 1809
| КШ.Ц.Ф.065.016.02 | 65 | 16 | 180 | 2226
| КШ.Ц.Ф.065.025.02 | 65 | 25 | 180 | 2408
| КШ.Ц.Ф.080/070.016.02 | 80 | 16 | 180 | 2729
| КШ.Ц.Ф.080/070.025.02 | 80 | 25 | 180 | 2836
| КШ.Ц.Ф.100/080.016.02 | 100 | 16 | 180 | 3210
| КШ.Ц.Ф.100/080.025.02 | 100 | 25 | 180 | 3424
| КШ.Ц.Ф.125/100.016.02 | 125 | 16 | 180 | 6420
| КШ.Ц.Ф.125/100.025.02 | 125 | 25 | 180 | 6848
| КШ.Ц.Ф.150/125.016.02 | 150 | 16 | 180 | 7704
| КШ.Ц.Ф.150/125.025.02 | 150 | 25 | 180 | 8346
Присоединение сварка/сварка, стандартнопроходные, сталь20
| Код | Ду | Py | Tmax | Цена
| КШ.Ц.П.015.040.02 | 15 | 40 | 180 | 798
| КШ.Ц.П.020.040.02 | 20 | 40 | 180 | 856
| КШ.Ц.П.025.040.02 | 25 | 40 | 180 | 856
| КШ.Ц.П.032.040.02 | 32 | 40 | 180 | 910
| КШ.Ц.П.040.040.02 | 40 | 40 | 180 | 1177
| КШ.Ц.П.050.040.02 | 50 | 40 | 180 | 1284
| КШ.Ц.П.065.040.02 | 65 | 40 | 180 | 1763
| КШ.Ц.П.080/070.025.02 | 80 | 25 | 180 | 2194
| КШ.Ц.П.100/080.025.02 | 100 | 25 | 180 | 2568
| КШ.Ц.П.125/100.025.02 | 125 | 25 | 180 | 5457
| КШ.Ц.П.150/125.025.02 | 150 | 25 | 180 | 6313
| КШ.Ц.П.200/150.025.02 | 200 | 25 | 180 | 12840
| КШ.Ц.П.200.025.02 | 200 | 25 | 180 | 19153
| КШ.Ц.П.250/180.025.02 | 250 | 25 | 180 | 20437
Присоединение резьба/резьба, стандартнопроходные, сталь20
| Код | Ду | Py | Tmax | Цена
| КШ.Ц.М.015.040.02 | 15 | 40 | 180 | 835
| КШ.Ц.М.020.040.02 | 20 | 40 | 180 | 878
| КШ.Ц.М.025.040.02 | 25 | 40 | 180 | 963
| КШ.Ц.М.032.040.02 | 32 | 40 | 180 | 1124
| КШ.Ц.М.040.040.02 | 40 | 40 | 180 | 1284
| КШ.Ц.М.050.040.02 | 50 | 40 | 180 | 1498
| КШ.Ц.М.065.040.02 | 65 | 40 | 180 | 1712
| КШ.Ц.М.080.040.02 | 80 | 40 | 180 | 2729

## Модемы
Коммуникационное оборудование(модемы и перифирия)
Модемы марки iRZ Mc 52 i (полный аналог сименса)
Наименование | Краткое описание | Цена
Внешняя GSM-антенна | Внешняя антенна с магнитным креплением | 300
Модемный кабель DB 9M/9F | Модемный кабель DB9M / DB9F, 1,8 м | 90
GSM-модем iRZ Mc52i | Применяется для приема и передачи данных посредством сетей сотовой связи стандарта GSM. Модем легко подключается к управляющему устройству через последовательный интерфейс RS-485. Диапазоны частот: GSM 900/1800 MГц. | 3000
Блок питания для GSM-модема | ~220В 12В/1А | 300
Модемы марки SprutNet (г.Ростов-на-Дону)
Наименование | Краткое описание | Цена
GSM/GPRS -модем Спрутнет | Применяется для приема и передачи данных посредством сетей сотовой связи стандарта GSM. В комплекте антена,кабель модемный,модем | 2500
Блок питания Robitton | ~220В В12-500 | 200
Блоки питания и шкафы для монтажа
Источник питания DRA 05-24 | Блок питания, 24 В | 670
Источник питания DRAN 30-24 | Блок питания, 24 В | 880
Источник питания DRAN 60-24 | Блок питания, 24 В | 1250
Бокс Щмп-01, ИЭК, IP31 | Щит для монтажа оборудования (310x400x220мм) | 1050
Бокс Щмп-02, ИЭК, IP31 | Щит для монтажа оборудования (400х500х220мм) | 1400
Бокс Щмп-03, ИЭК, IP31 | Щит для монтажа оборудования (650х500х220мм) | 1520
Бокс Щмп-04, ИЭК, IP31 | Щит для монтажа оборудования (650х800х250мм) | 1780
Бокс Щмп-05, ИЭК, IP31 | Щит для монтажа оборудования (650х1 000х300мм) | 2790
Бокс Щмп-06, ИЭК, IP31 | Щит для монтажа оборудования (750х1 200х300мм) | 3450
Бокс Щмп-07, ИЭК, IP31 | Щит для монтажа оборудования (750х1 320х300мм) | 4750

## Водоприбор
Водосчетчики Водприбор (г.Москва)
Водосчетчики крыльчатые, РN-1,6МПа, Т 90ºС | Вес, кг | Цена, руб с НДС
СКБ-20 | 1.3 | 2688
СКБ-25 | 2.6 | 3060
СКБ-32 | 2.6 | 3172
СКБ-40 | 3.7 | 4100
СКБИ-20 (с импульсным выходом) | 1.3 | 2961
СКБИ-25 (с импульсным выходом) | 2.6 | 3333
СКБИ-32 (с импульсным выходом) | 2.6 | 3432
СКБИ-40 (с импульсным выходом) | 3.7 | 4374
Водосчетчики турбинные, РN-1,6МПа, Т 50/150°С
ВМХМ-50 | 9 | 8140
ВМХМ-65 | 12 | 8363
ВМХМ-80 | 16 | 10200
ВМХМ-100 | 20 | 10943
ВМХМ-150 | 36 | 19388
ВМХМ-200 | 51 | 30204
ВМГ-50 | 9 | 11700
ВМГ-65 | 12 | 12445
ВМГ-80 | 16 | 14460
ВМГ-100 | 20 | 15210
ВМГ-150 | 36 | 25112
ВМГ-200 | 51 | 36040
Датчик герконовый для ВМГ/ВХ ДГКИ 2-02.2 |  | 833
Датчик герконовый в металлорукаве |  | 1215
Датчик герконовый для ВМХм |  | 833
Датчик HRI-Mei для ВХ |  | 3832
Фильтра
Фильтры магнитные ФММ и ФМФ, РN-1,6МПа, Т 150°С
ФММ-25 | 1.5 | 1486
ФММ-32 | 2.2 | 1667
ФММ-40 | 3 | 1920
ФМФ-50 | 10 | 3017
ФМФ-65 | 16.5 | 4237
ФМФ-80 | 20.5 | 5352
ФМФ-100 | 26 | 5935
ФМФ-150 | 75 | 15103
ФМФ-200 | 145 | 23788

## Затвор диск. фильтр
Затворы дисковые и фильтра
ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ЗДП (Китай) |  |  |  | ФИЛЬТРЫ ФМФ (Китай)
Наименование | ДУ | Цена | Нал. | Наименование | ДУ | Цена | Нал.
Затвор дисковый поворотный ЗДП Ру16 Китай | 40 | 340 | в нал | Фильтр магнитно-механический фланцевый ФМФ Ру16 Китай | 50 | 1400 | в нал
| 50 | 350 | в нал |  | 65 | 1800 | в нал
| 65 | 430 | в нал |  | 80 | 2600 | в нал
| 80 | 500 | в нал |  | 100 | 3000 | в нал
| 100 | 650 | в нал |  | 125 | 4500 | в нал
| 125 | 1000 | в нал |  | 150 | 6200 | в нал
| 150 | 1200 | в нал |  | 200 | 10700 | 2 нед
| 200 | 1800 | в нал
| 250 | 4000 | 2 нед
| 300 | 4800 | 2 нед